OBEC  Ždiar
- ŠPECIÁLNY STAVEBNÝ ÚRAD-
059 55 Ždiar 202
Č.j.: 108/2021
                             Ždiar 23.06.2022
PROFINAL, a.s., Ivánska cesta 4, 821 04 Bratislava 

v zastúpení Ing. arch. Rudolf Kruliac, ateliér, Jilemnického 341, 059 52 Veľká Lomnica
VEREJNÁ  VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ  POVOLENIE
Stavebník: PROFINAL, a.s., Ivánska cesta 4, 821 04 Bratislava v zastúpení Ing. arch. Rudolf Kruliac, ateliér, Jilemnického 341, 059 52 Veľká Lomnica podal dňa  14.05.2021  na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu ,,Hotel **** Tatra, objekt  ,,SO  02 Spevnené plochy a parkovisko“ na  poz. parc.č. KN  C  1992/7, 1992/5  v  k.ú. Ždiar. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydala Obec Ždiar  pod číslom  R/91/2019/6-JK  zo dňa  10.02.2020. 

Obec  Ždiar, ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku pozemných komunikácií podľa § 2 písm. a) bod 3. zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a to pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie podľa § 3a ods. 4 cestného zákona, konajúci podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdilo návrh podľa § 62 stavebného zákona a zosúladilo stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie  vydáva toto
r o z h o d n u t i e.

Obec  Ždiar   – špeciálny stavebný úrad   p o v o ľ u j e   podľa  §66 stavebného zákona stavebný objekt
,,SO 02 Spevnené plochy a parkovisko“ 

v rámci hlavnej stavby ,,Hotel **** Tatra “
na pozemku parc.č. KN C 1992/7, 1992/5  v  k.ú. Ždiar,  pre stavebníka: PROFINAL, a.s., Ivánska cesta 4, 821 04 Bratislava v zastúpení Ing. arch. Rudolf Kruliac, ateliér, Jilemnického 341, 059 52 Veľká Lomnica.
Projektovú dokumentáciu vypracoval: Ing. Štefan Labuda, LABUDA – ASI s.r.o., Obchodná 52/30, 053 15 Hrabušice, autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 3087*A*4-21.
Popis stavby:   
Stavbu predstavuje výjazd z miestnej komunikácie, parkovacia plocha hotela TATRA s kapacitou 39 parkovacích stojísk a spevnené plochy.
Stavebný pozemok je dopravne prístupný z  miestnej komunikácie, nachádzajúcej sa v zastavanej časti obce Ždiar. Uvedenú komunikáciu predstavuje zberná komunikácia funkčnej triedy B3, kategórie MOK 5,0/40 z profilu MOK 7,0 / 40. Komunikácia tvorí severozápadnú hranicu stavebného pozemku. Uvedená miestna komunikácia je dopravne napojená na prieťah cesty č.: I/66 vedúci zastavaným územím obce Ždiar, stykovou úrovňovou križovatkou. Stavebný pozemok sa nachádza mimo rozhľadového poľa uvedenej križovatky
Investor uvažuje so zriadením 86  parkovacích stojísk. V zmysle vyhlášky MŽP SR č.: 532/2002 Zb., ktorou sa stanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie z celkového potrebného  počtu stojísk budú 3 stojiská  / 4 % /  vyhradené  pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Z uvedeného počtu bude 47 parkovacích stojísk umiestnených v hromadnej parkovacej garáži umiestnenej v 1 podzemnom podlaží objektu. Na vonkajších parkoviskách bude umiestnených 39 parkovacích stojísk. 
Navrhované parkovacie plochy a hromadná parkovacia garáž, budú na existujúci  komunikačný systém zastavanej časti obce Ždiar dopravne napojené  prostredníctvom výjazdu. Navrhované parkovacie plochy a parkovacia garáž, budú určené pre osobné motorové vozidlá skupiny 1 podskupiny O1 a O2 v zmysle STN 73 6056.  
Smerové a výškové vedenie trasy     
Spevnená plocha výjazdu bude výškovo osadená s prihliadnutím k výške nivelety priebežnej miestnej komunikácie a jej priečnemu sklonu.  Výškové osadenie parkovacích plôch vrátené príjazdových komunikácii k jednotlivým stojiskám bude prispôsobené rastlému terénu a výške vjazdu do hromadnej parkovacej garáže. 

Šírkové usporiadanie 

Usporiadanie parkovacích stojísk bude kolmé.  Šírka parkovacích kolmých stojísk bude predstavovať hodnotu 2,5 m a  dĺžka od 4,5 do 5,3 m.  Šírka kolmých stojísk pre osoby telesne postihnuté bude 3,5 m. Stojiská budú vyznačené zmenou farby dlažby a vodorovným dopravným zaťažením.  

    Konštrukcia vozovky výjazdu, prístupových  komunikácii k jednotlivým stojiskám, plochy parkovacích stojísk, spevnenej plochy a chodníka bude nasledovná: 

      Výjazd  a prístupová komunikácia k stojiskám:   

                        Asfalt. betón             AC 16 O:   II        EN 13108                      50 mm

                        Asfaltobetón             AC 32 P :   II        EN 13108                      70 mm

                        Kamenivo spevnené cementom  CBGM 3/4  STN 73 6125    150 mm

                        Štrkodrva                     ŠD                STN 76 6126                     250 mm                                    
                                       Spolu:                                                                           520 mm

      Spevnené plochy parkovacích stojísk:

                       Betónová  dlažba                                            STN 736131-1       80 mm

                       Lôžko z kamennej drte                                                                  40 mm

                       Kamenivo spevnené cementom  CBGM 3/4  STN 73 6125     150 mm

                       Štrkodrva                      ŠD              STN 76 6126                       250 mm  
                                         Spolu:                                                                         520 mm
         Chodník a spevnené plochy: 

                       Betónová  dlažba                                            STN 736131-1       60 mm

                       Lôžko z kamennej drte                                                                  40 mm                                                      

                       Štrkodrva                         ŠD                           STN 73 6126       350 mm

                                           Spolu:                                                                       450 m

Odvodnenie 

Odvodnenie povrchu vozovky výjazdu, parkovacích plôch, chodníka a spevnených plôch bude zabezpečené 2 % priečnym a pozdĺžnym sklonom.  Následne  budú dažďové vody odvedené do uličných vpustí a odvodňovacích žľabov. Potom bude dažďová voda odvedená  odtokovým potrubím  do dažďovej kanalizácie. 

Vytekaniu dažďovej vody na teleso miestnej komunikácie bude zabránené pozdĺžnym sklonom vozovky výjazdu smerujúcim do výjazdu a odvodňovacím žľabom umiestneným kolmo na os vozovky výjazdu.   

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa na podklade § 66 stavebného zákona určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podľa schválenej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto povolenia.

2. Stavebník je povinný v prípade nevyhnutných zmien od schválenej projektovej dokumentácie a podmienok tohto povolenia v zmysle § 68 stavebného zákona požiadať špeciálny stavebný úrad o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.
3. Stavebník je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác.

4. Investor zabezpečí vytýčenie stavebných objektov podľa schválenej situácie súkromným geodetom, alebo organizáciou na to oprávnenou. Pri kolaudácii stavby stavebník predloží doklad o vytýčení stavby.
5. Pri uskutočňovaní stavieb je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení  a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

6. Pri realizácii stavieb je nutné rešpektovať ustanovenia zákona NR SR č.543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny.

7. Pri uskutočňovaní stavebných prác stavebník je povinný dbať na to, aby sa pri uskutočňovaní stavebných prác nespôsobila na cudzích nehnuteľnostiach škoda, v prípade spôsobenia škody bude táto odstránená na náklady stavebníka.

8. Stavebník je povinný umožniť povereným osobám vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu. Na stavbách musí byť k dispozícií dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej stavby. 

9. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby v zmysle §66 ods.3 písm. h) stavebného zákona.

10. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavby štítkom, na ktorom bude označenie stavieb, meno stavebníka, kto bude stavbu uskutočňovať, kto zodpovedá za odborné vedenie stavieb a ktorý stavebný úrad stavby povolil.

11. Na uskutočnenie stavieb možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Stavebný výrobok musí mať také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť stavby, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.

12. Pri nakladaní s odpadmi je stavebník povinný dodržať ustanovenia zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. 

13. Po ukončení stavby je stavebník povinný v zmysle §76 stavebného zákona podať na príslušnom stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v súlade s ustanovením §79 stavebného zákona.
14. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky.  Investor je povinný v lehote do 15 dní od ukončenia výberového konania oznámiť stavebnému úradu dodávateľa stavby.

15. Stavebník je povinný rešpektovať vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, vydávané podľa osobitných predpisov:
· Slovenská správa ciest Bratislava pod číslom SSC/8697/2021/2320/225 zo dňa 22.01.2021

· Okresný úrad Prešov odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja pod číslom OU-PO-OSZP1-2021/031632-04 zo dňa 08.10.2021

· Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Košice pod číslom CS SVP OZ KE 2363/2021/3 zo dňa 13.07.2021

· Krajský pamiatkový úrad Prešov pod číslom KPUPO-2019/17934-2/69651/BJ zo dňa 30.08.2019

· OR PZ ODI Poprad pod číslom ORPZ-PP-ODII-55-234/2021 zo dňa 10.11.2021

· Okresný úrad Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie – odpadové hospodárstvo pod číslom OU-PP-OSZP-2021/013677-02-BM zo dňa 05.10.2021
· Okresný úrad Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna vodná správa pod číslom OU-PP-OSZP-2021/013955-002-PV zo dňa 19.08.2021

· SPP – Distribúcia a.s. Bratislava pod číslom TD/KS/0151/2019/Hy zo dňa 26.03.2019

· T-Com Slovak Telekom a.s. Bratislava pod číslom 6611917048 zo dňa 18.06.2019
16. Lehota ukončenia stavby:  12/2026.
Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle §52 odst.2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom poriadku.


Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá. 
Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:  bez podaných námietok.
Odôvodnenie:

Stavebník: PROFINAL, a.s., Ivánska cesta 4, 821 04 Bratislava v zastúpení Ing. arch. Rudolf Kruliac, ateliér, Jilemnického 341, 059 52 Veľká Lomnica podal dňa  14.05.2021  na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu ,,Hotel **** Tatra, objekt  ,,SO  02 Spevnené plochy a parkovisko“ na  poz. parc.č. KN  C  1992/7, 1992/5  v  k.ú. Ždiar. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydala Obec Ždiar  pod číslom  R/91/2019/6-JK  zo dňa  10.02.2020. 

Vzhľadom k tomu, že podanie neobsahovalo potrebné doklady v zmysle ust. § 8 Vyhlášky č. 453/2000 Z.z., správny orgán konanie dňa  28.06.2021 prerušil a zároveň vyzval stavebníka, aby v lehote 90 dní odo dňa doručenia výzvy doplnil podanie o požadované doklady. Stavebník dňa 18.10.2021 požiadal o predĺženie lehoty na doplnenie podania. Správny orgán žiadosti o predĺženie lehoty na doplnenie podania vyhovel a pod číslom 108/2021 vydal dňa 25.10.2021 rozhodnutie o predĺžení lehoty na doplnenie podania.

Stavebník v konaní predložil projektovú dokumentáciu, stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, splnomocnenie, zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
Obec  Ždiar – špeciálny stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61  stavebného zákona oznámil dňa  18.03.2022  začatie stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy, a v zmysle ust. § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia, pričom určil lehotu na podanie námietok a pripomienok. V určenej lehote neboli podané žiadne námietky a pripomienky. Zároveň upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že  v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Doručenie oznámenia účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy je preukázané.  

Správny orgán predĺžil lehotu pre vydanie rozhodnutia v danej veci na 90 dní, v zmysle ust. § 142h písm. b) stavebného zákona.
K žiadosti bola doložená dokumentácia pre stavebné povolenie, ktorá bola prerokovaná s dotknutými orgánmi štátnej správy a správcami inžinierskych sietí. Ich stanoviská boli kladné, a neboli protichodné.

Orgánom štátnej správy a organizáciám, ktorým v stavebnom konaní prináleží právo postavenia dotknutého orgánu štátnej správy, ktorým bolo oznámenie o začatí konania doručené a do stanoveného termínu sa k stavbe nevyjadrili stavebný úrad má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia (§ 61 ods. 6 stavebného zákona). Projekt stavby overený v stavebnom konaní spĺňa všeobecné technické požiadavky na stavbu.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia predmetnej stavby.
Rozhodnutím o stavebnom povolení predmetnej stavby podľa podmienok uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, nedôjde k ohrozeniu záujmov spoločnosti ani neprimeranému obmedzeniu, či ohrozeniu práv a právom chránených záujmov účastníkov konania, preto bolo potrebné rozhodnúť tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie:

Podľa § 53 a nasl. Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšiu  obec – Obec  Ždiar, 059 55 Ždiar 202.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku ( zákon č. 162/2015 Z.z.).













signet

                    Ing. Pavel Bekeš
                                                                                                                    starosta obce
Rozhodnutie  musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli v obci Ždiar a súčasne oznámené iným spôsobom v mieste obvyklým – rozhlasom, na internete, alebo vyvesené na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň vyvesenia tejto verejnej vyhlášky je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: 29.06.2022                                                        Zvesené dňa:

Signet








   ..............................................                                                     .............................................

          pečiatka a podpis                                                                          pečiatka a podpis
Rozhodnutie sa doručí:

1. neznámym účastníkom konania – oznámi sa verejnou vyhláškou (vlastníci poz. parc.č. KN E 1984/2 v k.ú. Ždiar)

4

