[image: image1.png]


                            OBEC  ŽDIAR

Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar

Spoločný obecný úrad Svit

Číslo: SP/126/2018/02-JK                                                                   vo Svite dňa 01.06.2018
STAVEBNÉ  POVOLENIE

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
..........................................................................a .........................................................................,   podali   dňa 29.03.2018  na Obec Ždiar žiadosť o stavebné povolenie na stavbu – bytová stavba „Rodinný dom“ v Ždiari, na  pozemku  parc.č. KN C  5206/21 (druh pozemku trvalé trávnaté porasty), prípojky na inžinierske siete v pozemkoch parc.č. 3201/1, 3203, 3204/2, 5206/21 v k.ú. Ždiar. Uvedeným dňom bolo podľa § 39a) ods. 4 stavebného zákona začaté územné konanie spojené so  stavebným  konaním, nakoľko sa jedná o jednoduchú stavbu.  

Obec Ždiar,  ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnení (stavebný zákon) a podľa zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie,  stavebný poriadok a bývanie a o zmene doplnení stavebného zákona, prerokoval žiadosť stavebníkov podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona a rozhodol takto :

bytová stavba : „Rodinný dom“ v Ždiari, na  pozemku  parc.č. KN C  5206/21 (druh pozemku trvalé trávnaté porasty), prípojky na inžinierske siete v pozemkoch parc.č. 3201/1, 3203, 3204/2, 5206/21 v k.ú. Ždiar  sa podľa § 39a) ods. 4  a  § 66 stavebného zákona a podľa § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

· p o v o ľ u j e  -  .

Popis stavby : 

Rodinný dom bude murovaný, jeho pôdorysné rozmery budú 18,030 x 9,115 m. Rodinný dom bude mať 1 nadzemné podlažie a podkrovie. Zastrešený bude sedlovou strechou.
Základy budú betónové pásové. Obvodové steny budú murované z porobetónových tvárnic hr. 250 mm, vnútorné nosné steny budú murované z tehál hr. 175 mm, priečky z porobetónových tvárnic hr. 150, 100 mm. Strop nad 1. NP bude monolitická ŽB doska hr. 140 mm. Strešná konštrukcia bude z dreveného krovu sedlového tvaru.   

Rodinný dom bude stredovým nosným múrom rozdelený na dve rovnaké časti. V každej bude samostatná bytová jednotka. 

Každá bytová jednotka bude mať na 1. NP tieto miestnosti – zádverie, chodba, technické miestnosť, schodisko, izba, kúpeľňa, kuchyňa, obývacia izba.  V podkroví bude mať každá bytová jednotka tieto miestnosti – schodisko, chodba, kúpeľňa, 2 izby, WC.

Podlaha 1.NP bude na kóte +- 0,000 m;  hrebeň sedlovej strechy bude   na kóte +7,38 m.

Obvodové steny domu budú  zateplené.  Fasáda bude omietnutá, v časti obložená kameňom, drevom. Strešná krytina bude oceľová. 

V rodinnom dome bude ústredné vykurovanie. Na vykurovanie bude mať každá bytová jednotka vlastný plynový kotol. Odvod spalín bude cez komínové teleso nad strechu objektu. 

Kanalizačné prípojky budú ukončené v žumpách. Každý rodinný dom bude mať vlastnú žumpu.

Rodinný dom bude napojený na verejné rozvody vody, plynu, elektrickej energie.

Na pozemku budú spevnené plochy pre 5 osobných motorových vozidiel. 

Technické údaje stavby :                    spolu                         b.j. A                       b.j. B                                                                                                       

Zastavaná plocha :                               153,00 m2                                                                                                

Úžitková plocha :                                 225,00 m2                 112,49 m2               112,49 m2
Obytná plocha :                                    128,66 m2                   64,33 m2                 64,33 m2
Obostavaný priestor :                           950,00 m3
Projektovú dokumentáciu vypracoval : Ing. Arch. ………………………………………., autorizovaný architekt  *1858 AA*. 

Poľnohospodársku pôdu natrvalo vyňal z PPF Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor, rozhodnutím č. OU-PP-PLO-2018/010619-003-BA zo dňa 28.05.2018.

Na umiestnenie a realizáciu stavby sa určujú tieto podmienky :

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia  stavebného úradu. 

2. Stavba  RD bude na pozemku parc.č. KN C 5206/21 v k.ú. Ždiar vo vzdialenosti 7,039 m od spoločnej hranice s pozemkom parc.č. 3204/2 (prístupová komunikácia); vo vzdialenosti 2,50 m od spoločnej hranice s pozemkom parc.č. KN C 5206/;1  vo vzdialenosti 27,79 m od spoločnej hranice s pozemkom parc.č. 5206/20. 
3. Podlaha 1.NP bude na kóte +- 0,000 m; hrebeň sedlovej strechy bude na kóte +7,380 m.

4. Prípojky budú v pozemkoch parc.č. 3201/1, 3203, 3204/2, 5206/21 v k.ú. Ždiar.
5. Vodovodná prípojka bude napojená na verejný vodovod v pozemku parc.č. 3201/1. Potrubie bude vedené v zemi k vodomernej šachte na pozemku stavebníkov. Prípojka bude z rúr HD-PE PN 10 40x2,4. Vo vodomernej šachte budú dva vodomery. Zo šachty potrubie povedie ku každej bytovej jednotke do technických miestností.

6. Každá bytová jednotka bude mať vlastnú žumpu. Žumpy budú betónové. Vonkajší rozmer žumpy je 4,5x2,1x2,15 m. Objem žumpy pre každú bytovú jednotku bude 12 m3. Strop žumpy bude vzduchotesný.

7. Kanalizačné prípojky budú z kanalizačného potrubia PVC 125, uložená bude na pieskovom lôžku. Na prípojkách  budú revízne šachty DN 400.

8. NN prípojka bude realizovaná z existujúceho rozvádzača RE, ktorý je na pozemku stavebníkov. Z tohto rozvádzača sa napoja rozvádzače RS 1 a RS 2, ktoré budú v zádverí RD, káblami CYKY-J 4x10. Káble budú vo výkope na pieskovom lôžku.
9. Bod napojenia na jestvujúci STL plynovod DN 80 oceľ vedený v zeleni po parc.č. 5206/21. pripojenie bude pomocou T-kusa MANIBS DN25. Za T-kusom sa osadí prechodka a pokračuje potrubie prípojky z plastového potrubia k oploteniu RD. Tu potrubie vystúpi zo zeme kde sa ukončí min. 1 m nad zemou priechodkou a guľovým uzáverom DN 25 v plastovej skrini.  

10. Plynofikácia - na pozemku budú umiestnené dve skrinky s jedným RTP a dvomi plynomermi. Po výstupe potrubia z meraní budú plynové potrubia SDR 11,0 d32x3,0 a d25x3,0 vedené zemou a následne k plynovým kotlom  a plynovým sporákom pre obidve časti v dome.

11. Každá bytová jednotka má navrhnutý plynový kotol s výkonom 3,3 – 14,9 kW. Odvod spalín bude komínovými telesami nad strechu domu. 
12.  Pri uskutočňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti pri práci a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku, STN, a technické normy.

13. Pred začatím výkopových prác požiadať vlastníkov a správcov podzemných vedení o ich presné vytýčenie v teréne.

14. Na stavbu môžu byť použité  podľa § 43f) stavebného zákona len výrobky, ktoré sú vhodné na zabudovanie do stavby.

15. Stavba bude dokončená do : 03/2020. V prípade, že stavebník nebude môcť dodržať termín ukončenia stavby, požiada včas o jeho zmenu.

16. Stavba bude počas celej realizácie označená identifikačnou tabuľkou na viditeľnom mieste. 
17. Stavbu bude stavebník realizovať svojpomocne. Stavebný dozor bude vykonávať Ing. Arch. Robert Burger, 059 55 Ždiar 237, autorizovaný architekt  *1858 AA*. 

18. Pri realizácii stavby je potrebné postupovať tak, aby  nedošlo k vzniku škôd na cudzom pozemku a majetku. V opačnom prípade je stavebník povinný túto škodu odstrániť na vlastné náklady.

19. Stavebný materiál je stavebník povinný skladovať na vlastnom pozemku. 

20. Strešnú konštrukciu zabezpečiť dostatočným počtom snehových zachytávačov.

21. Dažďovú vodu zo strechy a z pozemku je stavebník povinný odvádzať po vlastnom pozemku.
22. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.

23. Pri výstavbe nesmie dochádzať k znečisťovaniu miestnej komunikácie. V opačnom prípade je stavebník povinný komunikáciu vyčistiť na vlastné náklady.

24. Pri realizácii treba dodržať podmienky z vyjadrenia  ST a.s. Košice č. 6611728436 zo dňa 11.10.2017 –v území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií; existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia 
§ 65 zákona 351/2011 Z.z.;  vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby uvedenej na vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygonu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygonu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3 tohto vyjadrenia;  ak stavebník zistí že jeho zámer je v kolízii so SEK ST a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí vyzvať ST a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK;  projektant je povinný do PD zakresliť priebeh všetkých zariadení; stavebník je povinný uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky s vlastníkom sietí; vo vykonávacom projekte musí byť podmienka ST o zákaze zriaďovať skládky materiálu počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok; ak sa v území nachádza nadzemné vedenie je potrebné zo strany stavebníka zabezpečiť sieť proti poškodeniu; v prípade, že stavebník bude realizovať zemné práce po uplynutí platnosti tohto vyjadrenia, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie; pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o presné vytýčenie polohy SEK; vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná ST a.s. na základe samostatnej objednávky; dodržať všeobecné podmienky ochrany SEK; poskytnuté informácie v tomto vyjadrení nerozširovať ďalej; v prípade pripojenia nehnuteľnosti o na telekomunikačnú sieť treba doplniť do PD telekomunikačnú prípojku.   

25. Dodržať podmienky z vyjadrenia VSD a.s. Košice č. 23084/2017 zo dňa 11.10.2017 – v záujmovej oblasti sa nachádza nadzemné NN vedenie; pri výstavbe musia byť dodržané minimálne vzdialenosti budov a konštrukcií od vedenia podľa platných STN; v prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež uzemňovacia sústava elektrického vedenia; pri prácach v blízkosti vedenia dodržať bezpečné vzdialenosti; môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v našej správe a ich priebehy neevidujeme.
26. Pri realizácii treba dodržať podmienky z vyjadrenia  VSD a.s. Košice č. 21185/2017/5100472873 zo dňa 18.09.2017 – nové pripojenie riešiť z podperného bodu ktorý je súčasťou NN nadzemného distribučného vedenia VSD a.s.; pripojenie bude v skrini SP do 100A ktorá bude súčasťou prípojky umiestnenej na podpernom bode; istenie v skrini bude zabezpečené samostatnými poistkovými článkami; elektromerový rozvádzač (ER) umiestniť na verejne prístupnom mieste;  NN prípojku bude realizovať naša spoločnosť; realizácia odberného ele. zariadenia (OEZ) musí byť v súlade s požiadavkami VSD a.s. ; naša spoločnosť zabezpečí realizáciu a napojenie poistkovej skrinky SPP2; dodržať hodnoty max schválených istení; dodržať ustanovenia zákona o energetike, STN , zásady bezpečnosti; po zrealizovaní OEZ dať vypracovať oprávnenej organizácii Prvú odbornú prehliadku a skúšku; pred pripojením uzatvoriť Zmluvu o pripojení.
27. Pri realizácii treba dodržať podmienky z vyjadrenia PVPS a.s. Poprad č. 02932/2018, 3580/2018  zo dňa 19.02.2018 – montáž vodomeru a bod napojenia budú realizovať pracovníci PVPS a.s. po uzavretí a podpísaní zmluvy; vodomernú šachtu vybudovať rozmerov 1200/900/1600 mm resp. Ø 1200/1600 mm; vo vodomernej šachte umiestniť dva vodomery; pred začatím výkopových prác požiadať o vytýčenie našich sietí; ak dôjde ku križovaniu   sietí s verejným vodovodom požadujeme tieto siete uložiť do chráničky; dodržať krytie podľa STN; dodržať ochranné pásmo vodovodu 1,5 m od pôdorysného okraja vedenia na obidve strany a výkopy realizovať ručne.
28. Pri realizácii treba dodržať podmienky z vyjadrenia SPP – D a.s. Bratislava č. TD/0456/PP/Hy/2017 zo dňa 18.10.2017 - dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo existujúcich plynárenských zariadení; dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti  medzi navrhovanými a existujúcimi objektami a inžinierskymi sieťami; pred realizáciou zabezpečiť presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení; pred realizáciou požiadať SPP-D a.s. o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení; dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike;  Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., VTP a STN; dodržať technické podmienky zo Žiadosti o pripojenie č. 7003371017; technické podmienky - výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení realizovať až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne; trasa navrhovaných plynárenských zariadení musí rešpektovať iné vedenia; prepojovacie práce musí realizovať oprávnená osoba; prepoj urobiť T-kusom; min. 3 pracovné dni pred zasypaním pripojovacieho plynovodu požiadať o vykonanie kontroly realizácie pripojovacieho plynovodu;  po prepojení vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov; po skončení prác odovzdať na odd. prevádzky všetky súvisiace doklady s výstavbou.

29. Dažďové vody odvádzať po vlastnom pozemku.

30. Stavebný odpad počas výstavby skladovať vo veľkoobjemovom  kontajneri a priebežne ho vyvážať na skládku na to určenú.

31. Po ukončení stavby požiadať stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle stavebného zákona. Ku kolaudácii stavebník predloží  doklad o nakladaní so stavebným odpadom počas výstavby.

V konaní neboli vznesené  žiadne námietky.

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.  So stavbou sa nesmie začať pokiaľ stavebné povolenie  nenadobudne právoplatnosť.

Správny poplatok bol zaplatený v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení vo výške 50  eur  do pokladne Obce Ždiar . 

O d ô v o d n e n i e 

.......................................................................... a ................................................................,   podali   dňa 29.03.2018  na Obec Ždiar žiadosť o stavebné povolenie na stavbu – bytová stavba „Rodinný dom“ v Ždiari, na  pozemku  parc.č. KN C  5206/21 (druh pozemku trvalé trávnaté porasty), prípojky na inžinierske siete v pozemkoch parc.č. 3201/1, 3203, 3204/2, 5206/21 v k.ú. Ždiar. Uvedeným dňom bolo podľa § 39a) ods. 4 stavebného zákona začaté územné konanie spojené so  stavebným  konaním, nakoľko sa jedná o jednoduchú stavbu.

Stavebný úrad listom č. UKSK/126/2018/01-JK zo dňa 29.03.2018 v súlade s § 36 a § 61  stavebného zákona oznámil začatie územného konania spojeného so stavebným konaním konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery stavby a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, a v zmysle § 61 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien (stavebný zákon) nariadil ústne pojednávanie s miestnym  zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 15.05.2018. 
V súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších doplnení (správny poriadok) bolo možné  vyjadriť sa k podkladom pre rozhodnutie a k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie. 

Do podkladov rozhodnutia bolo možné  nahliadnuť na stavebnom úrade Obce Ždiar počas úradných hodín (pondelok, utorok, streda, piatok, 052/7875115).

Účastníci konania mohli svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní. V rovnakej lehote mohli oznámiť  svoje stanoviská dotknuté orgány. 

Predložená žiadosť bola v konaní  preskúmaná z hľadísk uvedených v § 37, 62 a 63 stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti a neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania. 

Projektovú dokumentáciu vypracovala kvalifikovaná osoba a spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. 

K žiadosti stavebníci predložil : 2 x projektovú dokumentáciu vypracovanú autorizovanou osobou, list vlastníctva č. 1583, kópiu  katastrálnej mapy,  vyjadrenia dotknutých orgánov, zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.   

K stavbe sa vyjadrili dotknuté orgány : Okresný úrad  Poprad, odbor starostlivosti o ŽP –   OH , VsD a.s. Košice, Krajský pamiatkový úrad v Prešove, PVPS a.s. Poprad, VSD a.s. Košice, SPP-D a.s. Bratislava.   Ich stanoviská neboli záporné ani protichodné a podmienky boli zapracované do podmienok tohto povolenia.

Súhlas na realizáciu malého zdroja znečisťovania ovzdušia vydala Obec Ždiar.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody pre ktoré by stavbu dodatočne nepovolil a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo  výroku tohto rozhodnutia. Stavba je v súlade s ÚPD Obce Ždiar. 

P o u č e n i e 

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnení proti tomuto rozhodnutiu sa možno podať odvolanie  do 15 dní odo dňa  doručenia  na Obec Ždiar, so sídlom Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar.  Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní  riadnych opravných prostriedkov.          









Ing. Pavol  B e k e š









      starosta obce

Príloha pre stavebníka  : 1 x overená projektová dokumentácia

Toto rozhodnutie  musí byť v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb o správnom konaní v znení neskorších zmien (správny poriadok)  vyvesené na úradnej tabuli Obce Ždiar   po dobu 15 dní a oznámené spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je deň doručenia.

Vyvesené dňa :  06.06.2018                                                   Zvesené dňa : 22.06.2018
signet
odtlačok pečiatky

a podpis oprávnenej osoby

Doručí sa:

1. Účastníci konania verejnou vyhláškou

Na vedomie:
1. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o ŽP - ŠOP, Nábrežie J. Pavla II. č. 16, 058 01 Poprad

2. PVPS a.s., Hraničná 17, 058 01 Poprad

3. VSD a.s., Mlynská 31, 042 01 Košice

4. SPP – D, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

5. ST a.s., CSI Východ, Poštová 18, P.O. Box D 30, 042 01 Košice

6. Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor, Nábrežie J. Pavla II. č. 16, 058 01 Poprad

